蒸环评函[2023]45号

衡阳市生态环境局

关于南岳生物衡阳西渡单采血浆站建设项目

环境影响报告表的批复

南岳生物衡阳西渡单采血浆站有限公司：

你公司《关于对南岳生物衡阳西渡单采血浆站建设项目环境影响报告表进行批复的请示》和湖南晶康环保科技有限公司编制的《南岳生物衡阳西渡单采血浆站建设项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、南岳生物衡阳西渡单采血浆站有限公司总投资5000万元，在衡阳西渡高新区内联胜路以北、玉华路以西地段建设南岳生物衡阳西渡单采血浆站项目。项目占地面积15173.3m2，建筑面积 11576.4m2，主要建设内容包括血浆采集车间 1#（1 栋 2F，建筑面积 5590.4m2，包括操作间、胸透室、体检室、登记室、注射室、采血间、血浆冷藏室、办公室、冷库、热合包装区、耗材仓库、休息厅、大厅、员工会议室、医疗废弃物中转站等）、血浆采集车间 2#（1 栋 2F，建筑面积 4304.45m2，包括消毒间、采浆区、观察室、中转箱库、速冻库、血浆冷藏室、接待室、护士办公室、采后休息区、体检室、档案室、大厅、标本快检室、菌检室、胸透室、休息室、医生办公室、会议室等）、宿舍楼（1 栋 4F，建筑面积 1795.05m2）、辅助用房（建筑面积 1250m2）、公用工程及环保工程等。项目拟设置采浆椅 50 张，设计接待量约 100020 人次/年，计划采血浆量约为 60 吨/年。本项目符合国家产业政策，根据湖南晶康环保科技有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题：

（一）加强施工期环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清；同时采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废气的污染防治。加强车间通风，柴油发电机燃料废气经自带的干式过滤器处理后达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。

（三）加强废水的污染防治。采取雨污分流，医疗废水经一级强化沉淀+消毒处理达标后，经市政管网排入衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水；生活污水经隔油池+化粪池处理后经市政管网排入衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水。

（四）加强固体废弃物的污染防治。药品废弃包装物收集后定期外卖给废品回收公司; 废水处理设施污泥属于危险废物，应交由有资质单位进行处置；不合格血浆及废血袋经过高温高压蒸汽消毒处理后委托有资质单位处理；医疗废物等危险废物按相关要求做好收集、暂存工作，委托有资质的单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门清运。

（五）加强噪声污染防治。合理厂区布局，采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2023年11月21日