蒸环评函[2023]41号

衡阳市生态环境局

关于衡阳玖友轩新材料科技有限公司年产6000吨

塑料颗粒建设项目环境影响报告表的批复

衡阳玖友轩新材料科技有限公司：

你公司《关于对衡阳玖友轩新材料科技有限公司年产6000吨塑料颗粒建设项目环境影响报告表进行批复的请示》和湖南鑫煜环保科技有限公司编制的《衡阳玖友轩新材料科技有限公司年产6000吨塑料颗粒建设项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳玖友轩新材料科技有限公司总投资400万元，在衡阳县岘山镇星光村肖塘组建设2条塑料造粒生产线。项目总用地面积3100m2，总建筑面积2340m2。主要建设有生产车间（占地1860m2，整个车间为封闭车间，分为清洗区、熔融区、办公区等。清洗区设置收集沟，熔融区为独立密闭厂房）、破碎车间（占地165m2，车间设置三面围挡与顶棚）、原料堆场（占地130m2，设置三面围挡与顶棚，地面硬化）、公用工程及环保工程等。项目年产6000吨聚丙烯（PP）塑料塑料颗粒。本项目符合国家产业政策，根据湖南鑫煜环保科技有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在原料仅采用不含任何卤素的PP废塑料，不采用危险废物的前提下，在确保建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题：

（一）加强施工期的环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清；同时采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废气的污染防治。采取全封闭式厂房，项目采用湿法破碎工艺，挤塑工序有机废气经独立密闭车间+负压收集+两级活性炭吸附+15m排气筒处理达标后排放；加强原料堆场通风、减少原料堆放时间，对污水处理站进行加盖以及定期喷洒除臭剂，减少恶臭对周边大气环境的影响。

（三）加强废水的污染防治。湿法破碎废水、清洗废水等生产废水通过自建污水处理站处理达标后回用于破碎与清洗，不外排；冷却水通过冷却循环水池处理后回用于冷却工序，不外排；生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。

（四）加强固体废弃物的污染防治。不合格产品收集后作为原料回用于生产；废活性炭属于危废，应按国家相关要求做好收集、暂存工作，并定期交由有资质的单位安全处置；杂质、废过滤网、泥饼、生活垃圾收集后统一由环卫部门清运。

（五）加强噪声污染防治。合理厂区布局，采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2 类标准。

（六）加强环境保护管理工作，健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，采取有效的环境风险防范措施，确保周边环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2023年11月2日