蒸环评函[2023]36号

衡阳市生态环境局

关于衡阳县日产4万立方米沼气项目

环境影响报告表的批复

湖南明升环境科技有限公司：

你公司《关于对衡阳县日产4万立方米沼气项目环境影响报告表进行批复的请示》和长沙慕川环保有限公司编制的《衡阳县日产4万立方米沼气项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、湖南明升环境科技有限公司总投资22182.93万元在衡阳县界牌镇象山村和国庆村建设日产4万立方米沼气项目。项目总用地面积66933.35m2（100.40亩），总建筑面积约35000m2，包括原料预处理车间（设秸秆粉碎区、料场、匀浆池、进料间、亲水反应器等）、厌氧发酵罐区（主要设置4座发酵罐（碳钢焊接罐），各发酵罐尺寸为Ø30×8m（H），单座总容积5652.0m³）、沼气净化车间（占地面积375m2）、沼气增压机房、备用柴油发电机房、配电室、锅炉房（1.05MW）、有机肥加工车间、沼液池、办公用房、生活用房、给水及消防泵房等；项目日产沼气4万m3（年产沼气量1460.0万m3）、固态有机肥3.0万吨、配方沼液肥0.6万吨、普通沼液肥11.91万吨。本项目符合国家产业政策，根据长沙慕川环保有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物达标排放、固废能妥善处置的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在工程设计、建设和管理中，应按照污染物达标排放要求，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清；同时采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废气的污染防治工作。采取密闭式原料预处理车间和密闭专用罐车，原料预处理车间产生的恶臭气体经负压抽风+逆流雾化碱喷淋塔+高效多元催化氧化塔（耦合高能粒子束）处理达标后经15m高排气筒排放；秸秆粉碎区整体密闭，秸秆破碎粉尘经负压抽风+布袋除尘器+15m高排气筒处理后达标排放；有机肥车间整体密闭，产生的废气经负压抽风+布袋除尘器+逆流雾化碱喷淋塔+高效多元催化氧化塔（耦合高能粒子束）处理达标后经15m高排气筒排放；锅炉废气通过布袋除尘器处理后由8m高排气筒排放。

（三）加强废水的污染防治工作。生活污水经化粪池预处理后，排入匀浆池综合利用，不外排；项目所有生产废水排至匀浆池回用于生产，不外排；加强厂区防渗措施，避免对土壤和地下水产生影响。

（四）加强固体废物的污染防治工作。废脱硫剂交由生产厂家回收再生处理；粉尘收集后回用于生产；废机油、废油桶属于危险废物，应按国家相关要求做好收集、暂存工作，并定期交由有资质的单位回收处置；生活垃圾、废包装袋、废弃离子交换树脂由当地环卫部门统一清运。

（五）加强噪声污染防治工作。合理布局，选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类、4类标准，避免影响周边居民生活。

（六）加强环境保护管理工作，健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，采取有效的环境风险防范措施，确保周边环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局                                2023年10月13日