蒸环评函[2023]32号

衡阳市生态环境局

关于衡阳县樟木乡应文塑料加工厂废塑料分拣、破碎及水洗建设项目环境影响报告表的批复

衡阳县樟木乡应文塑料加工厂：

你工厂《关于衡阳县樟木乡应文塑料加工厂废塑料分拣、破碎及水洗建设项目环境影响报告表批复的请示》和长沙慕川环保有限公司编制的《衡阳县樟木乡应文塑料加工厂废塑料分拣、破碎及水洗建设项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳县樟木乡应文塑料加工厂总投资300万元在衡阳县樟木乡塔兴村新路组租赁厂房建设年产30000吨塑料碎片项目。项目总占地面积约为4000m2，主要建设内容包括：(1)生产厂房：建设面积约1200，设置有1条废塑料破碎、清洗、甩干生产线；(2) 原材料仓库:建筑面积约1300m2，用于回收堆放废塑料管材; (3) 成品仓库: 建筑面积约为600m2，用于堆放废塑料片; (4)门卫室：建筑面积80 m2；（5）办公室：建筑面积约100m2；（6）员工休息室：建筑面积约100m2；项目外购废PPR管、PE管管材为原料，年加工30000吨废塑料管材（采用分拣、破碎和水洗工艺）。该项目建设符合国家产业政策，根据长沙慕川环保有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实各项污染防治和生态保护措施的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题：

（一）加强废气和废水的污染防治。采取封闭式厂房，破碎工序产生的粉尘采取喷淋降尘处理工艺。采用雨污分流制，生产废水经隔油池+沉淀池+气浮池+清水池处理后回用生产，不外排。生活废水经化粪池预处理后用作农肥，不外排。

（二）加强固体废弃物的污染防治。沉淀池污泥经污泥压滤机处理后交由环卫部门清运；分拣固废和生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理。

（三）加强噪声污染防治。合理进行厂区布局，在设备设计和选型上严格控制噪声污染，对高噪声设备采取隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类及4类标准。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2023年9月13日