蒸环评函[2024]23号

衡阳市生态环境局

关于衡阳县第二水厂二期建设及配套管网工程环境影响报告表的批复

衡阳县自来水公司：

你公司《关于衡阳县第二水厂二期建设及配套管网工程环境影响报告表进行批复的请示》和湖南金辉宇环保科技有限公司编制的《衡阳县第二水厂二期建设及配套管网工程环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳县自来水公司总投资27160.94万元，在衡阳县西渡镇青木村老雅皂建设衡阳县第二水厂二期建设及配套管网工程。衡阳县第二水厂一期目前日供水能力为6万m/d。为满足用水需求，拟在衡阳县第二水厂一期西侧建设二期原水处理构筑物，并配套建设管网工程，本项目(二期工程)占地面积约23613m²，建设6万m3/d原水处理构筑物，用地面积35.42 亩，配套建设取输水工程、净水厂工程、输(配)水管工程等，具体包括:①新建1座二期水厂:总占地23613 m² (35.42亩)。日供水能力为6万m3/d，净水工艺流程采用“常规处理+深度处理”工艺流程，主要建构筑物包括预臭氧格栅配水池、机械混合絮凝沉淀池、均粒滤料滤池、深度处理综合池、接触消毒池及清水池、送水泵房、反冲洗废水池:次氯酸钠/液氯消毒间、加氧间、臭氧间、污泥脱水间、配电等土建工程均依托现有一期工程；②取水泵房改造:增加送水泵3台，规格为:0=1375m/h、H洪-常-枯=17-23-26m，N=160kW，同时增设送水泵配套的配电及控制设备若干；③新建原水管道:新建取水泵站至厂区内预处理池DN1000原水管道，长度约100m；④新建配水管道:新建配水管道120.203km，管径为DN500 ~1000mm。本项目符合国家产业政策，根据湖南金辉宇环保科技有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治和生态保护措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目改扩建。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题:

（一）加强施工期环境管理。对饮用水源保护区采取严格的管理要求和施工措施，严格落实文明施工，清洁生产要求，避免施工扬尘、污水、噪声等对周边环境造成影响，生活垃圾集中存放，及时恢复被破坏的植被，搞好绿化工作，防治水土流失。

（二）加强废水的污染防治。上清液、压滤水和滤池反冲洗水经废水池沉淀处理后，90%回用于原水，10%废水处理后达标后经市政管网排入衡阳县污水处理厂处理达标后排入蒸水；生活废水依托一期经化粪池处理后排入市政污水管网，然后进入衡阳县污水处理厂处理达标后排入蒸水。

（三）加强噪声污染防治。合理进行厂区布局，对高噪声设备采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）加强固体废物的污染防治。泥饼定期运往生活垃圾填埋场填埋；废活性炭、生活垃圾委托环卫部门定期清运处置；废机油、废油桶暂存于一期危险废物暂存间，待一定量后交有资质的单位处置。

（五）加强环境保护管理工作，健全环境管理制度，采取有效的环境风险防范措施，确保周边环境安全。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核，经审批同意后方可变更实施。

六、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2024年7月3日