蒸环评函[2024]22号

衡阳市生态环境局

关于衡阳县西渡盘龙光伏项目

环境影响报告表的批复

衡阳兆阳新能源有限公司：

你公司《关于衡阳县西渡盘龙光伏项目环境影响报告表进行批复的请示》和湖南鑫南风安全环保科技有限公司编制的《衡阳县西渡盘龙光伏项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳县西渡盘龙光伏项目位于衡阳县西渡镇。项目总用地面积约204.86hm2，其中其他草地23.76hm2、其他林地162.61hm2，农村道路2.67hm2、坑塘水面9.35hm2、裸土地6.47hm2。主要建设内容包括光伏电站总容量为130.1454MWp，交流容量为100MW。电站采用分块发电、集中并网方案，将系统分成31个3.2MW光伏发电单元和1个1.0MW光伏发电单元。设计安装197190 块标准功率为660Wp 的单晶硅双面光伏组件，拟新建一座110kV 升压站，安装1 台容量为100MVA 有载调压升压变压器。升压站拟以1 回110kV 架空线接入220kV 麻塘变电站，110kV 母线导线型号为JL/G1A-300/40，线路长度约16.78km。本项目建成后光伏电站首年上网电量为13335 万kWh，首年等效满负荷利用小时数为1025h，25 年运营期内平均年上网电量为12600 万kWh，年等效满负荷利用小时968h。本项目符合国家产业政策，根据湖南鑫南风安全环保科技有限公司所编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施和生态保护建设要求，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、在项目建设和运行中，你公司必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）严格落实施工期环保措施。新建道路工程应尽量减少对地表植被的破坏，避开雨季施工;严格落实施工生产生活区各项污染防治措施:施工中不得随意砍伐树木，破坏植被，做到“少占用、边施工、边恢复”的生态恢复要求;采取有效措施保护好工程占地范围内、进场及场内道路两侧的动植物;施工期施工废水及生活污水配套污水处理系统,处理达标后回用于施工区洒水抑尘，不得外排;施工区域应及时洒水降尘，减少粉尘和扬尘的产生;合理安排施工时间，开展施工期环境监测，防止噪声扰民。

（二）做好营运期各项污染防治措施。项目生活污水经化粪池处理后用于升压站区绿化，不外排;通过采取合理布局、采取隔声、基础减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准;做好光电机组、箱式变压器的检查维护，共设置111m3事故集油池预防漏油风险;项目产生的废旧光伏组件统一由厂家回收;废变压器油、废蓄电池等属于危险废物，按相关要求做好暂存工作，并委托有资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门统一处理。

（三）强化生态环境保护，确保生态安全。项目建设应严格保护好区域内的植被，控制施工区域面积，减少对地表的扰动和工程临时占地对自然植被的破坏;工程各项建设活动均应在工程占地范围内开展，施工任务完成后及时拆除临时设施，并完成生态恢复;严格按照水行政主管部门批复的水土保持方案并结合项目地的自然生态环境条件，认真落实水土保持措施，及时绿化并恢复植被;植被恢复应根据植物的生理特性，合理选择适合当地生长的成活率高的物种;加强生态恢复区后期培育与养护，消除水土流失和景观影响，严格保护和恢复生态用地。

（四）加强日常环境管理。建设单位应安排专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，制定有效的风险防范措施，防止发生环境风险事故。

（五）项目涉及电磁辐射的应另行开展环境影响评价。

三、环境影响评价是对建设项目实施后可能造成的不良环境影响提出预防或减轻的对策和措施，本意见仅针对环境影响提出相关要求，项目如涉及土地、规划、林业、应急、水利、消防、水土保持、立项等方面，请按规定到相应行政主管部门依法办理手续。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核，经审批同意后方可变更实施。

六、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2024年6月28日